ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению лабораторных работ по учебной дисциплине

ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация

основной образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности (специальностям):

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Методические указания по проведению лабораторных работ по учебной дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Нетета М.А., преподаватель  дисциплин профессионального цикла

| СОГЛАСОВАНО Цикловой комиссией УГС 09.00.00, 13.00.00 Председатель ЦМК: _______________ /Белянина Е.Ю./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________/Кирилова Т.К./ |
| --- | --- |

# Введение

Методические указания по выполнению лабораторной работы разработаны согласно рабочей программе по учебной дисциплине ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация (относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования.

Лабораторная работа направлена на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК1-ОК11, ПК1.1-ПК1.4, ПК2.1-ПК2.3. | использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой; приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов. | задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов; основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документации систем качества; терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; формы подтверждения качества. |

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при изучении  учебной дисциплины Метрология, стандартизация и сертификация должен формировать общие компетенции:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Специалист квалификации Техник специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при изучении  учебной дисциплины  Метрология, стандартизация и сертификация должен формировать профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.4. Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

Список лабораторных работ:

- Изучение устройства и принцип действия штангенциркуля;

- Изучение устройства и принцип действия микрометра;

- Изучение устройства и принцип действия угломера;

- Изучение устройства и принцип действия амперметра;

- Изучение устройства и принцип действия вольтметра;

- Изучение устройства и принцип действия осциллографа.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

для студентов

- К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций. К выполнению работы допускаются только подготовленные студенты.

- Отчеты по лабораторным работам оформляются в письменном виде (в тетради для лабораторных работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название лабораторной работы и ее цель;

  - используемое оборудование;

  - порядок выполнения лабораторной работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании лабораторной работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части лабораторной работы (соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по лабораторной работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, знание методики выполнения работы).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы

- Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя.

- На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и напоминает студентам о бережном отношении к лаборатории и о материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории.

- При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут студенты, выполнявшие лабораторную работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб колледжу.

- При ознакомлении с рабочим местом необходимо проверить наличие комплектности оборудования и соединительных проводов (в случае отсутствия какого-либо элемента, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю).

- Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю.

- После окончания лабораторной работы рабочее место следует привести в порядок.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1

Тема:   «Изучение устройства и принцип действия штангенциркуля»

Цели работы:

1) изучить устройство и принцип действия штангенциркуля;

2) осуществить поверку штангенциркуля.

Теоретическая часть.

Штангенциркуль  предназначен для измерения наружных и внутренних размеров. Штангенциркуль (рис. 1) состоит из штанги 1, по которой перемещается рамка 2. На рабочей поверхности 3 штанги 1 нанесена основная миллиметровая шкала. Отсчетным устройством в штангенциркуле является дополнительная шкала (нониус) 4, которая нанесена на измерительной рамке и позволяет отсчитывать дробные доли миллиметра.

Для стопорения рамка снабжена стопорным винтом 5.

На штанге и рамке имеются губки 7 с кромочными измерительными поверхностями для измерения внутренних размеров и губки 8 с плоскими измерительными поверхностями для измерения наружных размеров. Штангенциркуль оснащен штангой глубиномера 6.

Ход работы.

1. Внешний осмотр

Средства поверки не предусмотрены. Оценивается визуально. Проверьте отчетливость и правильность оцифровки штрихов шкал. Не допускаются заметные при визуальном осмотре дефекты, ухудшающие эксплуатационные качества и препятствующие отсчету показаний, а также перекос края нониуса к штрихам шкалы штанги, препятствующий отсчету показаний.

Проверьте правильность маркировки. Требования к маркировке приведены в ГОСТ 166–89 (п. 2.26, приложение А).

2. Апробирование

Средства поверки не предусмотрены. Оценка производится визуально.

При апробировании проверьте:

1.Плавность перемещения рамки;

2.Отсутствие перемещения рамки под действием собственной массы;

3.Возможность зажима рамки в любом положении в пределах диапазона измерения;

4.Нахождение рамки с нониусом по всей длине на штанге при измерении размеров, равных верхнему пределу измерения;

5.Отсутствие продольных царапин на шкале штанги при перемещении по ней рамки (визуально).

3. Измерение длины вылета губок

Средства поверки – металлическая измерительная линейка по ГОСТ 427–75 с пределами измерения 0–150 мм.

Длину вылета губок l и 1 l см. рис. 1, 2) штангенциркуля определите при помощи указанной металлической измерительной линейки с ценой деления 1 мм. Допускаемые значения размеров приведены в ГОСТ166–89 (табл. 2, приложение А).

4. Определение шероховатости измерительных поверхностей

Средства поверки – образцы шероховатости плоские с параметрами Ra 0,32 мкм и 0,63 мкм по ГОСТ 9378–75.

Шероховатость измерительных поверхностей штангенциркуля определите путем сравнения с образцами шероховатости. Допускаемые значения выберите в (п. 2.26, приложение А).

5. Контроль отклонения от прямолинейности измерительных поверхностей губок

Средства поверки – лекальная линейка типа ЛД, класса точности 1 по ГОСТ 8026–75; плоскопараллельные концевые меры длины образцовые класса точности 1 по ГОСТ 9038-90 и плоская стеклянная пластина типа ПИ 60 мм класса точности 2 по ГОСТ 2923-75.

Контроль отклонения от прямолинейности измерительных поверхностей губок проводим относительным методом. Для этого ребро лекальной линейки 1 (рис. 3) установите поочередно продольно на измерительные поверхности 2 губок 3 и 4. Значение просвета определите визуально – сравнением его с образцом просвета (рис. 4).

Образец включает лекальную линейку 1, плоскую стеклянную пластину 2 и плоскопараллельные концевые меры длины 3, 4, 5. Причем меры 3 и 5 имеют одинаковый размер, а мера 4 меньше их на 0,007 мм для штангенциркулей с ценой деления 0,1 мм и на 0,004 мм – с ценой деления 0,05 мм.

2.6. Контроль отклонения от параллельности измерительных поверхностей губок для внутренних измерений и расстояния между ними

Средства поверки – микрометр типа МК с пределами измерения 0–25 мм, класса точности 2 по ГОСТ 6507–78; плоскопараллельная концевая мера длины 10 мм образцовая, 3 класса точности по ГОСТ 9083–90.

Для измерения указанных параметров установите штангенциркуль губками 3 по концевой мере на 10 мм и застопорите зажимную рамку.

Микрометром измерьте расстояния 1 h и 2 h между измерительными поверхностями в двух сечениях по длине губок (см. рис. 3). Разность   расстояний ровна отклонению от параллельности измерительных поверхностей. Она не должна превышать значений, установленных ГОСТ 166–86 (п. 2.26, приложение А).

Расстояние между измерительными поверхностями губок для штангенциркулей, выпускаемых из производства, должно соответствовать 10(+0,07/+0,02) мм, а выпускаемых из ремонта и находящихся в эксплуатации 10(+0,07/-0,03) мм.

2.7. Контроль отклонения от параллельности измерительных поверхностей губок для измерения наружных размеров

Средства поверки: лекальная линейка типа ЛД, класса точности 1 по ГОСТ 8026–75; плоскопараллельные концевые меры длины образцовые, класса точности 3 по ГОСТ 9038–90; стеклянная пластина типа ПИ 60 мм, класса точности 2 по ГОСТ 2923–75.

Отклонение от параллельности губок определите по просвету между измерительными поверхностями при сдвинутых губках, как при незатянутом, так и при затянутом зажиме рамки.

Значение просвета определите визуально сравнением с образцом, схема которого показана на рис. 4. Величина просвета не должна превышать 0,008 мм – при значении отсчета по нониусу 0,05 мм и 0,012 мм – при значении отсчета по нониусу 0,1 мм.

2.8. Контроль отклонения от прямолинейности рабочей поверхности штанги

Средства поверки – лекальная линейка типа ЛД класса точности 1 по ГОСТ 8026–75; щуп толщиной 0,02 мм класса точности 2 по ГОСТ 882–75.

Рамку 2 (см. рис. 1) штангенциркуля сдвиньте в крайнее левое положение. Лекальную линейку приложите к рабочей поверхности 9 штанги 1 штангенциркуля.

Годность по данному параметру определите с помощью щупа толщиной 0,02 мм. Для этого необходимо попытаться вставить его в просвет между лекальной линейкой и рабочей поверхностью штанги по всей ее длине. Если щуп хотя бы в одном месте войдет в просвет, то штангенциркуль по этому параметру считается не годным; в противном случае – годным.

2.9. Определение погрешности штангенциркуля

Данная операция включает в себя три составляющих: проверку ну-левой установки, определение погрешности при измерении линейны размеров и определение погрешности при измерении глубины. образцовые, класса точности 3 по ГОСТ 9038–90; плита исполнения 2, класса точности 1 размером 250 250мм по ГОСТ 10905–75.

Проверка нулевой установки осуществляется при сдвинутых до соприкосновения губках. Смещение штриха нониуса должно быть в плюсовую сторону. Смещение нулевого штриха определите при помощи концевой меры длиной 1,05 мм, которую поместите между измерительными поверхностями губок. При этом показание штангенциркуля должно быть не более 1,1 мм.

Погрешность штангенциркуля при измерении линейных размеров определяют по концевым мерам длины. У штангенциркулей с ценой деления 0,1 мм, выпускаемых из производства, погрешность определяют в трех точках по длине штанги. Для штангенциркуля с пределами измерений 0–125 мм используют концевые меры длины 10, 50 и 100 мм.

Концевую меру длины размером 10 мм поместите между измерительными поверхностями губок штангенциркуля. Длинное ребро измерительной поверхности губки должно быть перпендикулярно к длинной грани концевой меры длины и находится в середине измерительной поверхности. Усилие сдвигания губок от руки должно быть ограничено:

оно должно обеспечивать плавное скольжение концевой меры между зажатыми губками при отпущенном стопорном винте рамки. Снимите отсчет по нониусу и занесите в табл. 1.

По аналогии снимите отсчеты по концевым мерам длины 50 и 100 мм. По концевой мере 50 мм погрешность определите при зажатом стопорном винте рамки, при этом должно сохранятся плавное скольжение измерительных поверхностей губок по измерительных поверхностям концевых мер.

Допустимая величина погрешности штангенциркуля приведена в (табл. 3, приложение А).

Погрешность при измерении глубины определите по концевым мерам длиной 20 мм. Две концевые меры установите на поверочную плиту. Торец штанги прижмите к измерительным поверхностям концевыхмер. Линейку глубиномера переместите до соприкосновения с плоскостью плиты и снимите показания отсчета.

Несовпадение штрихов равно погрешности штангенциркуля в проверяемой точке. Допустимая погрешность приведена в табл. 3 ГОСТ166-89 (п. 2.4, приложение А).

Контрольные вопросы:

- Назначение и устройство штангенциркуля.

- Виды поверок штангенциркуля.

- Условия поверки.

- Контролируемые параметры и методика поверки штангенциркуля.

- В чем заключается условие годности штангенциркуля?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2

Тема:       «Изучение  устройства и принципа действия микрометра»

Цель работы: изучить устройство и принцип действия микрометра; осуществить поверку микрометра.

Теоретическая часть.

Устройство и принцип действия микрометра

Микрометр относится к классу микрометрических измерительных инструментов, принцип действия которых основан на использовании винтовой пары (винт - гайка), позволяющей преобразовать вращательное движение микровинта в поступательное.

Приборостроительная промышленность изготавливает микрометры в соответствии с требованиями ГОСТ 6507-90 с пределами измерений от 0 до 300 мм с интервалом 25 мм. При необходимости микрометры могут быть укомплектованы специальной стойкой с зажимом, позволяющей исключить дополнительную погрешность из-за нарушения температурных условий измерений.

Рис.1. Устройство микрометра с диапазоном измерения от 0 до 25 мм

Основанием микрометра является скоба 1, а передаточным механизмом служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта 3 и микрометрической гайки, расположенной в стебле 5. В скобу 1 запрессована пятка 2 и стебель 5. Измеряемая деталь охватывается измерительными поверхностями микровинта и пятки. Барабан 6 присоединен к микровинту установочным колпачком 8. Вращение барабана осуществляется трещоткой 9 для создания постоянного калибровочного усилия, которое для микровинта равно . Превышение измерительного усилия ограничивается трещоткой. Закрепляют микровинт в требуемом положении стопорным винтом 4. Накатной выступ 7 служит для удобства работы с микрометром.
Отсчетное устройство микрометра состоит из двух шкал: продольной и круговой. Продольная шкала имеет два ряда штрихов, расположенных по обе стороны горизонтальной линии и сдвинутых один относительно другого на 0,5 мм. Оба ряда штрихов образуют одну продольную шкалу с ценой деления 0,5 мм, равной шагу микровинта. Круговая шкала имеет 50 делений (при шаге винта .0,5), нанесенных на торце барабана. По продольной шкале отсчитывают число целых миллиметров и 0,5 мм, по круговой - десятые и сотые доли миллиметра. Третий десятичный шаг отсчитывают приближенно, интерполируя цену деления шкалы барабана. Цена деления шкалы барабана равна отношению шага к числу делений на торце барабана

.

Результат получают суммированием отсчетов по шкале стебля и отсчета по шкале барабана. Например, на рис.1 полный отсчет показания микрометра мм.

Микрометр устанавливается на нуль или соответствующее начальное показание шкалы 25 мм, 50 мм...и т.д. с помощью установочных мер в зависимости от интервалов измерений микрометра.

В положении плотного соприкосновения измерительных поверхностей микрометра и пятки закрепить стопор микровинта вращением винта стопора по часовой стрелке до прочного зажатия (рис.2). Разъединить барабан и микровинт, для чего охватить левой рукой барабан за накатной выступ, а правой установочный колпачок повернуть против часовой стрелки (на себя) до появления осевого люфта барабана на микровинте (рис.3). Совместить нулевой штрих шкалы барабана с продольным штрихом шкалы стебля, для чего скобу микрометра охватить левой рукой, как показано на (рис.4), причем пальцами левой руки удерживать барабан в положении совпадения нулевых штрихов, а правой вращать установочный колпачок по часовой стрелке до полного закрепления барабана на микровинте. Освободить стопор микровинта, вращая его против часовой стрелки.
Проверить правильность выполненной установки микрометра, для этого отвести микровинт от пятки, вращая его за трещотку против часовой стрелки на 3 - 4 оборота и плавным движением подвести микровинт к пятке. В этом положении нулевой штрих шкалы барабана должен совпасть с продольным штрихом шкалы стебля, а срез барабана должен находиться над нулевым штрихом шкалы стебля.

Если установка с первого раза не удалась, то ее повторяют до тех пор, пока не будет достигнута необходимая точность совпадения нулевых штрихов.

Рис.2. Закрепление винтового стопора гладкого микрометра

Рис.3. Освобождение барабана микрометра

## Рис.4. Закрепление барабана микрометра установочным колпачком

## Определение погрешности показаний

Для этого назначаются размеры, по которым будет проведена поверка микрометра. Число поверяемых точек должно быть не менее шести, и располагаться они должны равномерно по шкале. Например, если микрометр имеет диапазон измерения от 0 до 25 мм, то в качестве поверяемых точек можно выбрать 0, 5, 10, 15, 20 и 25 мм.

Показания микрометра поверяются по каждому контролируемому размеру. Соответствующие размеры устанавливаются с помощью плоскопараллельных мер длины (плиток). Для получения более достоверных результатов измерений каждое измерение повторяют 10 раз. Среднее арифметическое значение повторных измерений снижает влияние случайных погрешностей измерений.

Определение отклонения от параллельности измерительных поверхностей микрометра

Отклонения от параллельности измерительных поверхностей микрометра измеряются в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Разность размеров в двух противоположных точках будет характеризовать непараллельность рабочих плоскостей. Для измерения составляется блок концевых мер, равный примерно среднеарифметическому размеру между наибольшим и наименьшим размерами, измеряемыми микрометром. Например, для микрометра с пределами измерений 0 - 25 рекомендуется для поверки непараллельности брать размер 12...13 мм. При составлении блока концевых мер измерительные поверхности должны быть обезжирены, протерты с помощью замшевого материала и тщательно притерты друг к другу.

Измерение и отсчет аналогичны методу определения погрешности показаний микрометра, только касание измерительных поверхностей микрометра с блоком плиток ограничивается сегментом высотой приблизительно 1/4 диаметра микрометра. Схема расположения концевой меры при поверке микрометра с измерительной поверхностью микровинта представлена на рис.5. Для повышения точности отсчета показаний следует пользоваться увеличительным стеклом, позволяющим определить значение с погрешностью до 25 % от цены деления шкалы.

Рис.5. Касание измерительной поверхности микровинта 
с концевой мерой при поверке микрометра:
а - сверху; б - снизу; в - спереди; г – сзади.

Результаты измерений отклонения от параллельности измерительных поверхностей

| Положение измерений | Показания микрометра | Среднее арифме-тическое значение результата измерения | Среднее квадрати-ческое отклонение | Абсо-лютная погреш-ность микро-метра | Граница довери-тельного интерва- ла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 6 | 2 7 | 3 8 | 4 9 | 5 10 |  |  |  |  |
| а б в г |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Какие типы и классы точности приборов вы знаете?

- Какие виды погрешностей вы знаете?

- По какой формуле вычисляется абсолютная погрешность?

- По кокой формуле вычисляется относительная погрешность?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3

Тема: «Изучение устройства и принцип действия угломера»

Цель работы: практически ознакомиться с устройством и приёмами измерений угломерами нониусным и электронным отсчётом.

Задачи работы:

1.Изучить устройство, овладеть правильными приёмами измерений приборами для измерения углов.

2.Научиться определять значения угловых размеров при использовании угломеров с нониусным электронным отсчётом.

Обеспечивающие устройства: детали измеряемые, угломеры нониусные типа УН и УМ, электронно-цифровой универсальный угломер.

Теоретическая часть.

Приборы для измерения углов. Типы, Конструкции, Назначение

Для измерения углов наиболее хорошо применяются приборы с угломерной    шкалой нониусные (ГОСТ-5378-88), оптические (11197-73) и электронные (DIN EN ISO 9001:2000) угломеры.

Угломер типа УМ (рис.1,а) состоит из основания 7 с угловой шкалой, имеющий диапазон показаний 90 и цену деления 1. На основании закреплена основная линейка 2. Подвижная линейка 8 выполнена заодно с сектором 3,несущим нониус 5. Устройство нониусов угломеров аналогично устройству нониусов на штанген-инструментах. Сектор поворачивается  на оси относительно основания и фиксируется стопором 6. Для точной установки нониуса сектор перемещают с помощью устройства для микрометрической подачи 4. Диапазон измерений угломера УМ составляет от 0-180. Измерения в диапазоне от 0 до 90 проводятся угольником 1, который крепится державкой 9, а от 90 до180- без угольника.

В угломерах типа УН (рис.1,б) основная линейка 2 также установлена на основании 7, по которому перемещается сектор 3 с нониусом 5. Стопор 6 посредством сухаря 11 фиксирует сектор в нужном положении. С помощью державки 9 к сектору крепится или угольник 1 со съемной линейкой 10, или одна линейка. Это позволяет изменять пределы измерения угломера. Сектор с нониусом перемещают при помощи реечной передачи, состоящей из рейки 12 и реечного зубчатого колеса 13.

Электронно-цифровой универсальный угломер (набор).

Электронно-цифровой угломер (рис.2) предназначен для измерений и регулировки углов наклона горизонтальных и вертикальных плоскостей. Применяется в машиностроении, строительстве и других отраслях промышленности.

Электронно-цифровой угломер.

Экспериментальная часть.

Задание на выполнение лабораторной работы включает следующие действия:

1.Изобразить чертежи деталей при измерениях нониусными угломерами типа УН и УМ и электронно-цифровым угломером.

2.Измерить углы деталей, записать полученные результаты в протоколы измерений.

3.Занести метрологические характеристики угломеров в протоколы измерений.

4.Сделать заключение о выполненной лабораторной работе.

5.Предъявить полностью оформленную лабораторную работу преподавателю для проверки и защиты.

Технология работы.

Перед началом измерений необходимо проверить правильность нулевого показания инструмента. При сдвинутых до соприкосновения измерительных поверхностях угломера (рис.3,а и в) или лекального угольника и угломера (рис.3,б и г) нулевые штрихи нониуса и основания должны совпадать. Для повышения точности необходимо, чтобы взгляд был направлен перпендикулярно плоскости основания. Переустановка нониуса производится при перемещении его нулевого штриха от нулевого штриха шкалы основания. Для этого отпускаются винты крепления нониуса к сектору, нониус передвигается в нулевое положение и винты закрепляются.

При измерении незакрепленной детали её следует поддерживать правой рукой и перемещать. Слегка прижимая к измерительной поверхности основной линейки (рис.4,а) до полного соприкосновения детали со второй измерительной поверхностью угломера (рис.4,б).

При измерении угломером типа УН (рис.5) он поддерживается за основание левой рукой. Вращением наклонной головки зубчатого колеса большим и указательным пальцами этой руки сектор перемещается до полного соприкосновения второй измерительной поверхности с поверхностью детали.

После установки линеек угломера относительно образующих измеряемого угла детали проверяется отсутствие или равномерность просвета между измерительными и проверяемыми поверхностями. После этого положение линеек закрепляется стопором и производится отсчёт показаний. При отсчете показаний угломер следует держать прямо перед глазами.

При измерении углов от 0 до 90 с помощью угломера типа УМ на подвижной линейке устанавливается угольник (рис.5,а). При измерении углов от 90 до 180 применяется угломер без угольника и к показаниям шкалы прибавляется 90 (рис.5,б).

При чтении показаний на угломере целое число градусов отсчитывается по шкале основания слева направо нулевым штрихом нониуса. Затем находится штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы основания, и ближайшая к нему слева цифра нониуса. К этой цифре прибавляется результат умножения величины отсчета на порядковый номер штриха нониуса, совпадающего со штрихом основания, считая его от найденной цифры нониуса.

При измерении угломера типа УН наружных углов от 5 до 50 (на секторе установлены угольник и съёмная линейка), показания читаются по правой части шкалы (рис.7,а). Измерение этих же углов можно выполнять при снятой линейке, переставив угольник таким образом, чтобы его короткое ребро было направлено в правую сторону. Для измерения наружных углов от 50 до 140 на секторе установлена съёмная линейка. Вместо линейки может быть поставлен угольник (в этом случаи измерительной будет его длинная сторона).

Показания для углов от 50 до 90 читаются по левой части шкалы (рис.7,б), для углов от 90 до 140 к показаниям правой части шкалы прибавляется 90 (рис.7,в). При измерении наружных углов от 140 до 180 (на секторе установлен угольник без линейки) к показаниям левой части шкалы также прибавляется 90.

Для измерения закрепленной детали угломером УМ сектор устанавливается в такое положение, чтобы угол между измерительными поверхностями был несколько больше измеряемого угла детали, затем закрепляется зажим микроподачи.

Измерительная поверхность основной линейки прикладывается к одной из граней измеряемого угла детали. С помощью микрометрической подачи сектор передвигается так, чтобы между сторонами измеряемого угла детали и измеряемыми поверхностями угломера отсутствовал или был равномерным просвет.

В угломерах типа УН сектор перемещается до полного соприкосновения измеряемых поверхностей с поверхностью детали вращением накатанной головки зубчатого колеса большим и указательным пальцами правой руки. Положение сектора закрепляется стопором и производится отсчёт показаний.

Контрольные вопросы:

- Назовите определение измерительного прибора и отмети шкалы.

- Как разделяются циферблаты?

- Как разделяются шкалы?

- Что называется шкалой прямой направленности?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4

Тема: «Изучение  устройства и принцип действия амперметра»

Цель работы:

Изучить конструкцию и механизмы амперметров постоянного и переменного тока. Рассчитать и подобрать сопротивление шунта. Проверить градуировку шкал амперметров и определить и оценивать погрешности измерения.

Приборы и оборудование.

1. Стрелочный магнитоэлектрический прибор                    1 шт

2. Образцовый миллиамперметр                                           1 шт

3. Эталонный миллиамперметр                                             1 шт

4. Шунты                                                                                  5 шт

5. Источник постоянного тока                                               1 шт

6. Соединительные провода

Теоретические сведения.

Магнитоэлектрические измерительные приборы по сравнению с другим  электроизмерительными механизмами обладают самой высокой чувствительностью и точностью, имеют равномерную шкалу и применяются  для измерения постоянного тока. Работа магнитоэлектрических приборов основана на принципе взаимодействия магнитного поля и проводника с током .

Параметры магнитоэлектрического прибора:

Ток полного отклонения  I  сопротивление медного провода рамки R напряжение полного отклонения

U=R * I            (1)

В схема тенциоменров R можно изменять ток в цепи и показания последовательно включенных проверяемого прибора    и образцового миллиамперметра       µA0. Включение резистора Rогр имеющего достаточно большое сопротивление позволяет защитить зашкаливание стрелочных указателей.

Магнитоэлектрический механизм с параллельно подключенным шунтирующим резистором  Rш служит как миллиамперметр (или амперметр). 
Подбирают  сопротивление резистора Rш и проверяют градуировку шкалы миллиамперметра по схеме.Чем меньше сопротивление резистора  Rш тем больше протекающий через него ток и выше предел измерения . примем верхний предел измерения I пред =50 mA и Rн =2000 Ом, сопротивление шунтирующего  резистора :

Rш= Iи Rи/(Iпред- Iи )= 50 x 10-6 x 2000 /(50x 10-3 – 50 x 10-6 )=2Ом. 
Такой резистор следует изготовить самостоятельно, намотав провод из высокоумного сплава на любой каркас, например на непроволочный резистор ВС или МЛТ.

Ход работы

1 Конструкция магнитоэлектрического механизма и измерение  его параметров.

1. Изучать конструкцию магнитоэлектрического механизма. Зарисовать магнитопровод с внешним и внутрирамочным магнитом и показать, как распределяются магнитные силовые линии в кольциобразном воздушном зазоре. Описать способы крепления подвижной системы на полуосях в подпятниках или на упругих немагнитных растяжках и отметить достоинства каждого из них.

2. Собрать схему, показанную на рис.1, и измерить ток полного отклонения In. Установить регулятор потенциометра R в крайнее положение (нижнее на схеме), включить выпрямитель B и, плавно поворачивая регулятор потенциометра, установить стрелочный указатель поверяемого прибора И на конечную отметку шкалы. Отсчитать ток полного отклонения In по показанию  образцового микроампеметра mA0.

3. Измерить сопротивление прибора Rn, для чего поворачивая регулятор R, установить стрелочный указатель поверяемого прибора И на определенное число делений его шкалы. Параллельно прибору И включить магазин резисторов R0 и подбирать его сопротивление так, чтобы показания уменьшились в два раза. При этом сопротивление приборов Rn=R0 и его значение следует отсчитать по шкалам магазина резисторов. Рассчитать напряжение полного отклонения Un=InRn

4. Записать номер магнитоэлектрического механизма, его марку и полученные  параметры.

2 Изготовление и проверка миллиамперметра.

1.     Изготовить проволочный резистор Rш для чего намотать на каркас провод из высокоумного сплава и принять его концы к выводам каркаса.

2.     Подключить резимтор Rш  к зажимам магнито-электронного механизма и собрать схему, показанную на рис 2. При изготовлении напряжений на выходе выпрямителя  UB=12B и пределе измерения тока Iпред=50mA сопротивление нагрузочного резистора R =UB /Iпред =12/50*10-3  =240 Om

3.     Плавно увеличивать напряжение на выходе выпрямителя , пока стрелочный указатель образцового миллиамперметра mA0 не устанавливается на отметке 50mA

4.     Добиться установки стрелочного указателя миллиамперметра mA на конечную отметку шкалы , точно подобрав сопротивление резистора Rш

5.     Проверить градуировку изготовленного миллиамперметра mA для чего уменьшая напряжение выпрямителя, установить показания Iизм миллиамперметра mA на 50,40,30,20,10, и 0 mA и отсчитать действительный ток Iд по шкале образцового миллиамперметра mA.

Рассчитать погрешности прибора и измерений. Абсолютная погрешность измерения А выражается в единицах измеряемой величины и представлять собой разность между измеренным Аи и действительным Ад значением физической величины:

АА=Аи – Ад             (1)

По  абсолютной погрешности измерения судить о точности проведенных измерений невозможно.

Относительная погрешность измерения ¥ обычно выражается а процентах (%) и представляет собой отношение абсолютной погрешности А к действительному значению измеряемой величины А:

¥ =( А / А)100%        (2)

Относительная погрешность дает более наглядное представление о точности измерений, чем абсолютная. Класс точности приборов дает приведенную погрешность. Например, если класс точности приборов 0,5, тогда приведенная погрешность прибора ¥ =  0,5%:

¥ = А/А  *100  =  (А  - А /А   )*100  (3)

Из формулы (2) и (3) видно но относительная погрешность измерения  будет равна:

¥ = ¥ =А /А   (4)

Таблица 1. Проверка градуировки миллиамперметра.

|  | 0 0 | 10 20 | 20 40 | 30 60 | 40 80 | 50 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- На какие виды делятся измерения?

- В следствии чего возникают грубые погрешности?

- Что называется случайными погрешностями?

- Что называется систематическими погрешностями?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №5

Тема:   «Изучение  устройства и принцип действия вольтметра»

Цели работы. Изучить устройство и принцип работы вольтметра. Освоить методику поверки приборов путем сравнения их показаний с образцовым прибором. Ознакомиться с принципом действия и основными характеристиками поверяемых приборов.

Задача работы. Изучить принцип действия, устройство, достоинства и недостатки, а также область применения магнитоэлектрических и электромагнитных измерительных механизмов.

Задание. Провести поверку магнитоэлектрического вольтметра.

Рис. 1. Основное окно лабораторной работы «Поверка вольтметра»

Теоретические сведения

Поверка вольтметра. Поверка приборов производится не только при выпуске их с завода-изготовителя, но и периодически во время эксплуатации.

Поверка состоит из осмотра поверяемого прибора (в натуральном варианте), выбора образцового прибора, поверки показаний прибора и документального оформления произведенной поверки.

При внешнем осмотре прибора необходимо убедиться в отсутствии дефектов, препятствующих дальнейшей эксплуатации прибора (например, повреждения стекла на лицевой панели, стрелки, шкалы, корректора и других механических повреждений).

Выбор образцового прибора производится по роду тока, по номинальной измеряемой величине и по классу точности. Род тока, на котором производится поверка, определяется измерительным механизмом поверяемого прибора. На шкале прибора тип измерительного механизма указывается условным знаком согласно ГОСТ 2.729–68 [6]. Магнитоэлектрические измерительные механизмы поверяются только на постоянном токе, электромагнитные – или на постоянном, или на переменном. Номинальный (верхний) предел образцового прибора должен быть равен или близок к верхнему пределу поверяемого прибора Uпред (для вольтметра).

Выбор образцового прибора по классу точности производится из условия, чтобы основная погрешность его была бы, по крайней мере, в три раза меньше основной погрешности поверяемого прибора. Выбор класса точности образцового прибора в зависимости от класса точности поверяемого прибора производится в соответствии со следующими рекомендациями.

Класс точности:

- поверяемого прибора 2,5 1,5 1,0 0,5 0,2 0,1

- образцового прибора 0,5 0,3 0,2 0,1 0,02 0,02

Ход работы

Поверка вольтметра.

Для поверки магнитоэлектрического вольтметра собирается схема, представленная на рис. 3а. Движок D реостата необходимо установить в такое положение, при котором показания приборов при включении схемы к источнику питания будут наименьшими или равны 0.

Поверке подлежат все основные (оцифрованные) деления шкалы поверяемого прибора. Первой и последней точками поверки прибора является положение его стрелки относительно нулевой отметки шкалы.

Рис.2 Схема проверки магнитоэлектрического вольтметра

Схему присоединяют к источнику питания и плавно увеличивают показания приборов, устанавливая стрелку поверяемого прибора поочередно на каждую числовую отметку шкалы U и отсчитывая при этом действительное значение измеряемой величины по образцовому прибору  Пройдя всю шкалу, дают небольшую перегрузку, чтобы стрелка дошла до упора, и затем начинают плавно уменьшать показания поверяемого прибора, вновь останавливаясь на каждой числовой отметке шкалы и записывая показания образцового прибора в табл. 1 в графу .

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №6

Тема:   «Изучение  устройства и принцип действия осциллографа»

Цель работы: изучить назначения, принципы действия и правила эксплуатации электронного осциллографа, освоить методику работы с этим прибором.

Приборы, используемые при выполнении работы:

- Комбинированные цифровые приборы

- Осциллограф

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Электронный осциллограф является основным и широко распространенным прибором для наблюдения электрических сигналов и измерения их параметров. Осциллограф позволяет «видеть» исследуемый сигнал в виде функции времени. Упрощенная структурная схема осциллографа приведена на рисунке 1. Она содержит  электронно-лучевую трубку (ЭЛТ), канал вертикального отклонения, канал горизонтального отклонения, калибратор.

Рис.1. Упрощенная структурная схема осциллографа

Рассмотрим функционирование основных узлов осциллографа.

Канал вертикального отклонения луча (канал У) предназначен для передачи напряжения исследуемого сигнала на вертикально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Входной блок канала имеет калиброванный переключатель усиления с помощью которого устанавливается масштаб ВОЛЬТ/ДЕЛЕНИЕ на экране осциллографа Концентрично с переключателем коэффициента усиления расположена ручка ПЕРЕМЕННОГО усиления, с помощью которой масштаб изображения меняется плавно, в определенных пределах. Следует помнить, что при измерении напряжений ручка переменного усиления должна быть повернута по часовой стрелке до конца.

Исследуемый сигнал может подаваться на входной блок или непосредственно (вход У открытый), или через разделительный конденсатор (вход У закрытый). В первом случае вход имеет связь по постоянному току, что обеспечивает возможность измерения сигнала постоянного тока. Однако в случаях, когда интерес представляет переменный сигнал небольшой величины, имеющий напряжение смещения в виде напряжения постоянного тока, используется закрытый вход. При этом последовательно с входом подключается конденсатор, пропускающий переменный сигнал и блокирующий напряжение смещения постоянного тока. Переключение входов осциллографа осуществляется с помощью переключателя, положение которого определяет вид входа (на передней панели имеется соответствующее обозначение).

Как правило, входы осциллографа обладают высоким импедансом, который представляет собой параллельное соединение сопротивления  1 МОм  и емкости порядка 20 пФ.

Канал горизонтального отклонения луча или канал Х вырабатывает напряжение перемещающее луч в горизонтальном направлении пропорционально времени. Он содержит: генератор развертывающего напряжения, который перемещает луч по горизонтали с определенной скоростью; усилитель, обеспечивающий необходимую величину напряжения развертки; схему синхронизации, предназначенную для усиления, преобразования и изменения полярности синхронизирующего сигнала с целью получения устойчивой неискаженной осциллограммы.

На передней панели осциллографа имеется калиброванный переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ и концентрическая с ним ручка переменного усиления, которая при измерении длительности сигнала должна быть обязательно повернута по часовой стрелке до отказа.

Для получения на экране устойчивой осциллограммы служит схема синхронизации и запуска развертки, которая управляет генератором развертки и обеспечивает кратность периодов исследуемого сигнала и развертывающего напряжения.  Для наблюдения изображения неподвижным начало развертки должно быть связано с одной и той же точкой сигнала. Эту привязку к определенным точкам сигнала осуществляет схема синхронизации, с помощью которой устанавливается определенный уровень и наклон («+» или « - » ), определяющий момент начала развертки.

Ход работы

1. При выполнении работы используйте технические описания и инструкции на изучаемые приборы.

2. Изучите электронные вольтметры. Перерисуйте структурные схемы, приведенные в описание, выпишите основные технические параметры приборов - входное сопротивление, входную емкость, значения измеряемых напряжений, погрешности, частотный диапазон измеряемых напряжений.

Для универсальных вольтметров и комбинированных приборов выпишите максимальные значения измеряемых токов, сопротивлений.

Уясните назначение ручек управления прибором, входных гнезд; разберитесь в условных обозначениях, приведенных на передних панелях приборов.

3. Изучите измерительные генераторы, перерисуйте их структурные схемы и запишите основные технические данные. Усните назначение всех управляющих ручек на передних панелях. Уясните порядок установки заданных частоты и амплитуды сигналов, используя для этих целей шкалы и показания встроенных измерителей.

4. Изучите электронный осциллограф. Усните назначение всех ручек управления, гнезд и переключателей. Зарисуйте схематично переднюю панель осциллографа, изобразив все ручки управления (кроме блока БВС). Запишите основные технические  данные прибора - входные сопротивления и емкость, полосу пропускания усилителя, диапазон частот и амплитуд исследуемых сигналов, погрешности измерений.

5. Руководствуясь инструкциями и техническими описаниями, приведите все приборы, находящиеся на рабочем месте, в рабочее состояние. После прогрева приборов приступайте к выполнению следующих пунктов задания.

6. Установите на генераторе звуковых сигналов частоту 100 Гц.

7. Используя внутренний вольтметр и аттенюатор генератора, последовательно устанавливайте напряжение выходного сигнала равным 100 мВ, 500 мВ, 1 В,  2В, 5 В и измеряйте его с помощью имеющихся на рабочем месте вольтметров и комбинированных приборов.

Результаты измерения сведите в таблицу.

Одновременно измеряйте величину сигнала и его частоту с помощью осциллографа, результаты измерений также занесите в таблицу.

8. Устанавливая частоты 1000 Гц, 5000 Гц, 10 кГц, 100 кГц, 200 кГц, повторите измерения по п.7.

Примечание. Учитывайте, что имеющиеся в вашем расположении вольтметры и комбинированные приборы имеют ограниченный частотный диапазон.

9. Установите генератор высокой частоты в режим внутренней модуляции и с помощью встроенных приборов и шкал, получите на выходе модулированный сигнал с параметрами: несущая частота - 465 кГц, частота модуляции - 1000 Гц, глубина модуляции m=80%, напряжение на выходе -  300 мВ.

Подайте этот сигнал на вход осциллографа, получите на экране его огибающие и зарисуйте осциллограмму.

10. Используя генератор звуковой частоты, осуществите режим внешней модуляции генератора высокой частоты и получите сигнал со следующими параметрами: несущая частота -1 МГц, частота модуляции - 10кГц, напряжение на выходе - 200 мВ, глубина модуляции - 50%.

Подайте этот сигнал на вход осциллографа, получите его огибающую и зарисуйте осциллограмму.

11. Установите на выходе импульсного генератора амплитуду импульсов 3 В, длительность 10 мкс, частоту следования 10 кГц. Подайте импульсы на вход осциллографа и попытайтесь получить их устойчивое изображение при установке ручки синхронизации в положение «внутр.».

Если это не удается, используйте режим ждущей развертки. Для этого переключите ручку синхронизации в положение «внеш.», подайте с генератора импульсы синхронизации на вход схемы синхронизации осциллографа и с помощью ручки «стабильность» добейтесь получения неподвижного изображения на экране осциллографа. Зарисуйте полученную осциллограмму и определите с помощью масштабной сетки на экране осциллографа длительность, амплитуду, период и частоту следования импульсов.

12. Установите на выходе импульсного генератора амплитуду импульсов 1,5 В, длительность 5 мкс, частоту следования 5 кГц и повторите измерение по п.11.

Осциллограммы

Контрольные вопросы:

- Что называется пределом измерения?

- Что означает чувствительность прибора?

- Что является особенностью электроизмерительных приборов?

# Text boxes

(код и наименование специальности)

(код и наименование дисциплины)

Рисунок 5 – измерение наружного (а) и внутреннего (б) углов незакрепленной детали типа УН