ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики,

промышленности и отраслевых технологий»

Методические указания по проведению практических работ по учебной дисциплине

ОП. 13 АВТОМАТИКА

основной образовательной программы СПО подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

по специальности (специальностям):

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Методические указания по проведению практических работ по учебной дисциплине ОП. 13 Автоматика разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) для специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356)

Организация разработчик: ГОБПОУ СПО «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий»

Разработчик: Белянина Е.Ю. преподаватель  дисциплин профессионального цикла

| СОГЛАСОВАНО Цикловой комиссией УГС 09.00.00, 13.00.00 Председатель ЦМК: _______________ /Белянина Е.Ю./ | ОДОБРЕНО Заместитель директора по учебно-методической работе: ________________/Кирилова Т.К./ |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения

2 Объекты оценивания – результаты освоения

3 Система оценивания выполнения практических работ

II Методические указания по проведению практических работ

1 Методические указания по проведению практических работ для студентов    Практическое занятие №1: «Определение устойчивости САР по ее переходному процессу»

Практическое занятие №2: «Построение функциональной схемы САР по электрической принципиальной»

Практическое занятие № 3: «Минимизация логических функций»

Практическое занятие № 4: «Преобразование релейно-контактных схем в бесконтактные»

Практическое занятие № 5: «Синтез логических устройств»

I Паспорт методических указаний по проведению практических работ

1 Область применения

Методические указания по проведению практических работ предназначены для студентов ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) утвержденного приказом Минобрнауки России от 07.12.2017 №1196 (зарегистрированного в Минюсте России 21.12.2017 № 49356) для подготовки и проведения практических работ, c целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению практических работ составлены в соответствии с рабочей программой по учебной дисциплине ОП. 13 Автоматика и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

2 Объекты оценивания – результаты освоения

Методические указания по выполнению практических работ разработаны согласно рабочей программе по учебной дисциплине ОП. 13 Автоматика относятся к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). Практические работы направлены на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- различать средства автоматизации производственного процесса;

- применять элементы автоматики по их функциональному назначению;

- определять основные характеристики и параметры элементов автоматики;

- читать функциональные и принципиальные схемы автоматических систем;

- оценивать качество процесса регулирования и устойчивость автоматических

систем;

- составлять алгоритм управления.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- элементы систем автоматики, их классификацию, принцип действия;

- основные характеристики элементов и систем автоматики;

- параметры, характеризующие состояние объекта автоматизации;

- статический и динамический режимы работы элементов автоматики;

- схемы автоматических систем различного назначения;

- характеристики типовых динамических звеньев;

- методы анализа и синтеза автоматических систем;

- классификацию и структурные схемы телемеханических систем;

- принцип действия телемеханической системы;

- принципы работы средств автоматизации холодильной техники;

- принципы работы средств автоматизации систем электро- и теплоснабжения;

- способы управления системами электропривода.

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у обучающихся следующих профессиональных и общих компетенций:

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую

деятельность в профессиональной сфере.

3 Система оценивания выполнения практических работ

Практические работы проводятся с целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями.

При оценивании практической работы студента учитывается следующее:

- качество выполнения работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа.

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.

II Методические указания по проведению практических работ

Практические работы следует проводить по мере прохождения студентами теоретического материала.

Практические работы рекомендуется производить в следующей последовательности:

- вводная беседа, во время которой кратко напоминаются теоретические вопросы по теме работы, разъясняется сущность, цель, методика выполнения работы;

- самостоятельное выполнение необходимых расчетов;

- обработка результатов расчетов, оформление отчета;

- защита практической работы в форме собеседования по методике проведения и результатам проделанной работы.

1 Методические указания по проведению практических работ для студентов

- К выполнению практической работы необходимо приготовиться до начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспект лекций.

- Студенты обязаны иметь при себе линейку, карандаш, калькулятор, тетрадь для практических работ.

- Отчеты по практическим работам оформляются в письменном виде (в тетради для практических работ), аккуратно и должны включать в себя следующие пункты:

  - название практической работы и ее цель;

  - порядок выполнения работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы практической работы, согласно выше приведенному порядку.

- При подготовке к сдаче практической работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- При оценивании практической работы учитывается следующее:

- качество выполнения практической части работы (соблюдение методики выполнения, точность расчетов, получение результатов в соответствии с целью работы);

- качество оформления отчета по практической работе (в соответствии с установленными требованиями);

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы (глубина ответов, знание методики выполнения работы, использование специальной терминологии).

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Практическое занятие №1: «Определение устойчивости САР по ее переходному процессу»

Практическое занятие №2: «Построение функциональной схемы САР по электрической принципиальной»

Практическое занятие № 3: «Минимизация логических функций»

Практическое занятие № 4: «Преобразование релейно-контактных схем в бесконтактные»

Практическое занятие № 5: «Синтез логических устройств»

Практическая работа № 1: «Определение устойчивости САР по ее переходному процессу»

Цель работы: Научится определять устройства ли  САР по её переходному процессу.

Теория. В реальных условиях на САР действуют внешние возбуждения, которые стремятся изменить значения регулируемого параметра. Результат стремится привести это значение к заданному, осуществляется этот процесс не мгновенно, а спустя некоторое время, т.о. в системах возникают переходные процессы, которые зависят от её параметров.

Переходный процесс – это процесс перехода системы из одного установившегося состояния в новое установившееся состояние.

Различают 3 вида равновесных состояний.

Устойчивое равновесие:

При отклонении шарика от исходного положения А0 в положение А1, появляются силы F1, которые стремятся вернуть шарик в исходное положение после отклонения шарика  от его равновесия в их положении.

Рис.1 Устойчивое равновесное состояние.

Неустойчивое равновесное состояние: после отклонения шарика от его равновесного состояния А0, возникающая сила F1 стремиться еще больше отклонить его от положения равновесия.

Рис. 2 Неустойчивое равновесное состояние.

Безразличное состояние: Равновесное состояние. После отклонения шарика от его равновесия А0, шарик займет одно из новых равновесных состояний А1.

Рис. 3 Безразличное равновесное состояние.

. Пригодность любой САР определяется устойчивостью и качеством процесса регулирования. Устойчивостью называется способность системы возвращаться к заданному установившемуся состоянию, после приложения, снятия внешнего воздействия.

Чтобы определить устойчива ли САР необходимо провести исследование динамики переходного процесса:1.)Если ,то САР устойчива;

2.)Если , то САР не устойчива.

Практическая часть.

Задание №1:

Определите устойчива ли САР, если её переходный процесс изображен на Рис.4

Рис.4 Переходный процесс.

Задание №2:

Определите устойчива ли САР, если её переходный процесс изображен на рис.5

Рис.5 Переходный процесс

Задание №3:

Определите устойчива ли САР, если её переходный процесс изображен на рис.6

Рис. 6 Переходный процесс

Индивидуальное задание.

Определите устойчива ли САР (рис. взять у преподавателя)

Практическая работа № 2: «Построение функциональной схемы САР по электрической принципиальной».

Цель работы: научиться строить функциональные схемы САР по их принципиальным электрическим схемам.

Теория. Для того чтобы проводить анализ работы систем автоматического регулирования нужно их представить в виде эквивалентной математической модели. В этом случае можно представить работу отдельных узлов САР и проанализировать систему в целом с помощью ЭВМ.

При исследовании САР все элементы систем разбиваются на типовые звенья. Совершенно различные по конструкции и назначению элементы автоматических систем могут быть представлены одними и теми же динамическими звеньями, описываемыми одинаковыми дифференциальными уравнениями.

Чтобы разбить систему на типовые звенья нужно по принципиальной электрической схеме САР построить структурную схему, а затем свести её к функциональной схеме.

Структурная схема САР – схема, которая отражает структуру системы, характер связей между отдельными элементами системы и служит для исследования автоматической системы.

На основании структурной схемы строится функциональная схема САР.

При построении функциональной схемы необходимо установить каким звеньям соответствуют элементы структурной схемы и как  нужно соединить типовые звенья.

Типовое звено – звено, элементы которого рассматриваются с точки зрения их динамических свойств и описываются одинаковыми дифференциальными уравнениями.

Функциональная схема САР – схема, которая отражает состав звеньев, характер связей между ними, динамические свойства системы и служит для исследования этих свойств.

Практическая часть.

Задание: Построить функциональную схему САР (рис.1) генератора постоянного тока.

1 – реостат

2 - электромагнит

3 - реостат

4 - пружина

Рис.1 Принципиальная электрическая схема САР генератора постоянного тока

I.Составим структурную схему данной САР.

О – объектом регулирования является генератор

ИУ – измерительным устройством являются электромагнит и возвратная пружина.

РО – регулирующим органом является реостат.

ЗУ – задающее устройство – реостат.

Рис.2 Структурная схема САР напряжения постоянного тока.

II.Разобьем элементы САР на типовые динамические звенья.

1.Объект регулирования – генератор постоянного тока.

Входной величиной является I в. в цепи обмотки ОВ2, а выходной – U, снимаемое с зажимов генератора.

Генератор постоянного тока представляет собой апериодическое звено, передаточная функция которой:

2.Измерительное устройство – электромагнит с возвратной пружиной.

Разобьем ИУ на две части: электрическую и механическую. Электрическая часть состоит из обмотки электромагнита 2 и реостата настройки 3. Входной величиной её является напряжение генератора U, а выходной Iэ , проходящий по цепи обмотки электромагнита 2.

Электрическая часть представляет собой апериодическое звено с передаточной функцией:

Механическая часть состоит из якоря электромагнита 2, скрепленного с движком реостата 1 и пружиной 4. входной величиной её является Iэ, а выходной – перемещение движка S реостата 1. Механическая часть представляет собой колебательное звено и имеет следующую передаточную функцию:

3.Регулирующий орган – реостат

Входной величиной этого элемента является перемещение S движка реостата 1, а выходной – сопротивление реостата, изменяющее ток возбуждения Iв. Реостат представляет собой безинерционное  звено с передаточной функцией:

III.Построим функциональную схему САР.

Зная структурную схему и передаточные функции, входящих в неё динамических звеньев можно нарисовать функциональную схему этой САР.

Рис.3 Функциональная схема САР напряжения генератора постоянного тока.

Индивидуальное задание:

Построить функциональную схему своей САР (рис. взять у преподавателя)

Практическая работа №3: «Минимизация контактно-релейных схем».

Цель работы: освоить методы минимизации контактно-релейных схем с помощью законов алгебры логики.

Теория: исходной информацией для создания схем управления является словесное описание их работы, определяющее характер связи входных и выходных переменных. Состояние дискретного элемента схемы может представляться либо единицей, если контакт реле замкнут (рис.1.а), либо нулем, когда контакт реле разомкнут (рис. 1.6)

Рис. 1 Контактные схемы

Последовательное соединение контактов соответствует конъюнкции (рис.2.а), параллельное - дизъюнкции (рис.2.б).

Рис.2 Контактные схемы

Таким образом, используя алгебру логики, можно графическое изображение эл. Схем заменить их описанием и наоборот. Например, участок релейно-контактной схемы (рис.3) описывается выражениями:

Чтобы минимизировать контактную схему надо использовать законы алгебры логики.

Основные законы алгебры логики:

- Закон сложения с единицей Х+1=1

- Закон сложения с нулем Х+0=Х

- Законы тавтологии Х+Х=Х и ХХ=Х

- Закон умножения на 1  Х-1=Х

- Закон умножения на 0  Х-0=0

- Закон дополнительности Х+ =1 и Х-=0

- Закон двойного отрицания =Х

- Сочетательные законы (Х1+Х2)+Хз = Х1+(Х2+Хз)

(Х1 -Х2)-Хз = Х1-(Х2-Хз)

- Переместительные законы Х1+Х2 = Х2+Х1

Х1 -Х2 = Х2-Х1

10.Распределительные законы (Х1+Х2)-Хз = Х1Х3+Х2Хз

(Х1 -Х2)+Хз = (Х1+Х3)-(Х2+Х3)

11.Законы Моргана =-…-

= +…+

Минимизация сводится к тому, чтобы путем преобразования формул, описывающих схему, упростить их, а, следовательно, уменьшить количество элементов в дискретной схеме.

Практическая часть.

Задание: минимизировать контактно - релейную схему рис.4

Данная схема описывается выражением: f(x)= r>c Согласно распределительному закону можно записать: f(x)= Согласно закону дополнительности выражения в скобках равны единице:

f(x)=

Согласно закону умножения на единицу значение переменных не изменяется: f(x)=a:b+b-c Как видно, формула существенно упростилась, а принципиальная схема, выполняющая те же функции, что и исходная, будет иметь вид, показанный на рис.5:

Индивидуальное задание: минимизировать контактно - релейную схему (взять вариант у преподавателя).

Практическое занятие № 4: «Преобразование релейно-контактных схем в бесконтактные»

Цель работы: научиться приводить контактно - релейные схемы к бесконтактным.

Теория. В контактно - релейных схемах автоматического управления при замыкании и размыкании контактов, включенных в электрическую цепь с ЭДС, происходит искрение между контактами. Поэтому в настоящее время в контактно - релейные схемы управления

заменяются бесконтактными схемами из логических элементов на полупроводниковых приборах. Для создания схем управления необходимо словесное описание работы, записанное с помощью уравнений алгебры логики.

Алгебра логики строится на базе трех основных операций:

- инверсии (операция НЕ,);

- дизъюнкции (операция ИЛИ);

- конъюнкции (операция И);

Эти операции осуществляются соответствующими логическими элементами.

Из таблицы № 1 видно, каким образом можно заменить одну и ту же операцию, выполняемую контактно - релейной схемой на бесконтактную схему.

| Вид схемы Вид операции | Контактно –релейная схема | Бесконтактная схема |
| --- | --- | --- |
| Инверсия y=x |  |  |
| Дизъюнкция y=x1+x2 |  |  |
| Конъюнкция y=x1x2 |  |  |

Практическая часть.

Задание № 1: замените контактно - релейную схему Рис. 1 бесконтактными элементами.

Рис. 1 Контактно - релейная схема

Данная схема писывается уравнением:

Упростим это уравнение согласно законам алгебры логики:

Начертим бесконтактную схему, работа которой соответствует полученному уравнению:

Рис.2 Бесконтактная схема

Индивидуальное задание: привести контактно - релейную схему в бесконтактную (взять схемы варианту преподавателя).

Практическое занятие № 5: «Синтез логических устройств»

Цель: научиться синтезировать логические устройства по таблицам их функционирования.

Задание: синтезировать схему логического переключающего устройства ЛПУ для реверсивного тиристорного преобразователя с раздельным управлением (рис.1) по таблице его функционирования (таб.1)

Рис.1 Схема реверсивного тиристорного привода ТП:

Тр – трансформатор;

ТП- тиристорный привод;

М- двигатель;

ЛПУ- логическое переключающее устройство;

СУВ- сигнал управления вперед;

СУН- сигнал управления назад;

УВ- управление вперед;

УН – управление назад.

Рассмотрим вопрос синтеза ЛПУ с тремя входными сигналами:

сигналом управления Uу и сигналами токов I1,I2 групп тиристоровТП.

Составим словесное описание работы ЛПУ, определяющее характер связей входных и выходных переменных:

1. Выбор работающей группы тиристоров осуществляется сигналом Uу.

2. Запрещается снятие импульсов с тиристоров группы, проводящей ток.

3. Не допускается подача открывающих импульсов на одну группу тиристоров при наличии тока в другой группе.

Составим по этим условиям таблицу функционирования ТП

Таблица.1

| № | Режим работы | U3 | I1 | I2 | Y1 | Y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа вперед | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Команда от реверса | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | I1 уменьшается до 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | I2 растет, включая 2ую группу | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Переключение U3 на 1ую группу | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | I2 уменьшается до 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Аварийный режим 1ой группы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Аварийный режим 2ой группы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

На основании таблицы ТП составим уравнения для Y1 и Y2:

После минимизации получим:

На основании полученных выражений построим схему ЛПУ (рис.2).

Рис.2. Схема ЛПУ

Сигналы Y1 и Y2 необходимо подавать на блоки систем управления вперед и назад (СУВ и СУН) через элементы времени с задержкой в 5-10 мс для обеспечения надежного запирания тиристоров.

Индивидуальное задание: Спроектируйте схему управления электропривода на бесконтактных логических элементах по следующему уравнению алгебры логики.

( Вариант в таблице).

| Вариант | Уравнение алгебры - логики |
| --- | --- |
| 1,13,25 |  |
| 2,14,26 |  |
| 3,15,27 |  |
| 4,16,28 |  |
| 5,17,29 |  |
| 6,18,30 |  |
| 7,19,31 |  |
| 8,20,32 |  |
| 9,21,33 |  |
| 10,22,34 |  |
| 11,23,12 |  |

# Text boxes

(код и наименование дисциплины)

(код и наименование специальности)